铜陵市立医院综合电动液压手术台

（眼科头部）采购项目

比 选 文 件

项目编号：皖世华代字[2024]第036号

采 购 单 位：            铜陵市立医院         （盖公章）

采购代理机构：     安徽世华工程造价咨询有限责任公司 （盖公章）

二〇二四年五月

目  录

第一章 比选公告

第二章 参选人须知及前附表

第三章 采购项目要求及技术规格

第四章 评审方法

第五章 合同一般条款

第六章 参选文件格式

- 第一章 比选公告

铜陵市立医院综合电动液压手术台（眼科头部）采购项目比选公告

安徽世华工程造价咨询有限责任公司受铜陵市立医院的委托，现对铜陵市立医院综合电动液压手术台（眼科头部）采购项目（项目编号：皖世华代字[2024]第036号）进行公开比选，欢迎符合条件的参选人参加。

- 项目名称及项目内容：

1、项目名称：铜陵市立医院综合电动液压手术台（眼科头部）采购项目

2、项目编号：皖世华代字[2024]第036号

3、采购单位：铜陵市立医院

4、项目地点：铜陵市立医院

5、项目类别：货物

6、项目最高总限价：20.2万

7、包别划分：不分包

8、比选内容：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合电动液压手术台（眼科头部） | 台 | 1 | 20.2万 |

二、参选人资质要求：

1、通用资格条件

1.1 参选人是依据中华人民共和国法律设立的具有独立法人资格，具备合法有效的统一社会信用代码营业执照。

1.2 参选人存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为成交人：

（1）被人民法院列入失信被执行人的。

（2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的。

（5）近三年内（自开标之日起上推三年），参选人或其法定代表人或拟派项目负责人（项目经理）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

1.3 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与本项目，否则相关响应均无效。

1.4 本次招标不接受联合体参选。

2、专用资格条件

2.1如是依法纳入医疗器械管理的参选产品，须满足以下条件：

2.1.1参选人参选产品须具有有效的医疗器械注册证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成产品备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。

2.1.2参选人为参选产品的生产企业，须具有有效的医疗器械生产许可证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成生产备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。

2.1.3参选人为经营企业时，须具有有效的医疗器械经营许可证（第三类医疗器械时）或已完成经营备案并获取备案编号（属于第二类医疗器械时）。如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证(编号)，但须在参选文件中进行说明。

注：（1）与评审有关的资料审核，将在比选截止时间后由评审委员会负责执行，资格后审不合格的参选人，其参选将被否决。

- 以上证明文件均须为合法有效。如按照国家规定需要进行年审的证书，证书必须为年审合格的证书；如证书正处于年审期内，须提供年审单位出具的说明或证明或相关通知等有效证明材料。

三、比选文件的获取

- 1、凡有意参加比选者，请于2024年5月13日至2024年5月20日，每日09：00时至17：30时(北京时间，下同)，在安徽世华工程造价咨询有限责任公司持介绍信或者授权委托书购买招标文件、报名登记。

- 2、招标文件价格：标书工本费0元/份 。

四、参选文件递交截止时间及地点：

- 比选时间：2024年5月21日15时00分

- 比选地点：安徽世华工程造价咨询有限责任公司（铜陵市财富广场B座1303室）

五、发布公告的媒介

- 本项目采取公开比选方式，代理机构仅在铜陵市立医院网站（www.tlslyy.cn）、安徽世华工程造价咨询有限责任公司网站(ahshcpa.com)上发布比选公告，如因参选人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

六、联系方式：

采 购 人：铜陵市立医院

地  址：安徽省铜陵市长江西路2999号

联 系 人：项女士

联系方式：13866858108

代理机构：安徽世华工程造价咨询有限责任公司

地  址：铜陵市财富广场B座1303

联 系 人：王女士

联系方式：18256261886

- 第二章 参选人须知及前附表

- 参选人须知前附表

本《参选人须知前附表》是对第二章《参选人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本章《参选人须知前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见比选公告 |
| 2 | 采购人 | 详见比选公告 |
| 3 | 采购代理机构 | 详见比选公告 |
| 4 | 项目地点 | 铜陵市立医院 |
| 5 | 采购范围 | 比选文件技术要求规定的满足所有要求的货物及相关质保、配送、安装和售后服务。 |
| 6 | 采购方式 | 国内公开比选 |
| 7 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 见比选公告 |
| 8 | 交货期及地点 | 交货期：合同签订后30日历天内供货并安装、调试完毕 交货地点：铜陵市立医院 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后，采购人支付本项目合同金额的40%为预付款，余款待完成安装及调试并验收合格，在收到参选人发票后7个工作日内一次性付清。 |
| 10 | 履约保证金 | □免收 ☑成交参选人在签订合同时应向采购人提交合同价的 2.5 %的履约保证金。具体要求如下： 1、缴纳方式：成交参选人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 2、成交参选人逾期未按采购文件提交履约担保的，采购人有权拒签合同、取消成交参选人成交资格，并将相关违约行为报送政府采购监管部门，由政府采购监管部门按规定处理。 3、退还时间：履约验收后及时退还。 |
| 11 | 质保期 | 验收合格之日起3年 |
| 12 | 是否接受联合体参选 | 不接受 |
| 13 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 14 | 参选有效期 | 90天 |
| 15 | 最高限价 | 20.2万元 |
| 16 | 参选文件份数 | 一份正本，两份副本（正副本可合并密封在一个封装袋中） |
| 17 | 参选保证金 | 是否要求参选人提交参选保证金： £是 ☑否 参选保证金额：0元。 开户名称：/ 开户银行：/。 银行帐号：/。 保证金到账截止时间：/ |
| 18 | 参选文件递交方式及递交截止时间 | 递交截止时间：详见比选公告。 |
| 19 | 递交比选文件地点及比选时间 | 见比选公告，参选人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的参选地点将造成标书无法接受。 比选时间：同参选文件递交截止时间 |
| 20 | 参选人要求澄清比选文件 | 参选人若对比选文件有任何疑问或澄清要求，应于比选前3日以书面形式向采购人提出澄清要求，否则视为理解和接受比选文件，逾期递交的疑问或异议采购人有权不做答复。无论是采购人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清，或是根据参选人的要求对比选文件做出澄清，采购人都将于参选截止时间前将澄清公告上传请各参选人自行查看，若因参选人查看不及时导致的任何后果由参选人自行负责。比选文件的澄清作为比选文件的组成部分，具有约束作用。 |
|  | 比选文件澄清发出的形式 | 对比选文件进行的澄清，将在铜陵市立医院网站（www.tlslyy.cn）、安徽世华工程造价咨询有限责任公司网站(ahshcpa.com)发布。 |
|  | 参选人确认收到比选文件澄清 | 参选人应主动上铜陵市立医院网站（www.tlslyy.cn）、安徽世华工程造价咨询有限责任公司网站(ahshcpa.com)查询，无须以书面形式确认收到。参选人未及时关注相关信息的，责任自负。 |
| 21 | 招标采购代理费 | 代理服务费3000.00元，由成交人支付。 |
| 22 | 签订合同地点 | 采购单位所在地点 |
| 23 | 样品递交 | 不须提交样品 |

## 参选人须知

- 第一节  参选人

1.合格参选人的范围

见比选公告。

2.参选委托

如果参选人代表不是法人代表，必须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

3.比选费用

参选人应自行承担所有与编写和提交比选文件有关的费用，不论参选的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 第二节  比选文件

4.比选文件

4.1比选文件由比选文件总目录所列内容组成。

4.2参选人应认真阅读比选文件的全部内容。不按比选文件的要求提供的参选文件和资料可能导致参选被拒绝。

5．比选文件的澄清

详见参选人须知前附表。

6.比选文件的修改

6.1比选文件发出后，采购人或采购代理机构可对比选文件进行必要的修改。

6.2采购代理机构对比选文件的修改，将以补充文件的形式通知所有购买比选文件的参选人，补充文件与比选文件具有同等约束力。参选人应在铜陵市立医院网站（www.tlslyy.cn）、安徽世华工程造价咨询有限责任公司网站(ahshcpa.com)上自行查阅。

6.3比选文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4为使参选人有充分时间对比选文件的修改部分进行研究或由于其他原因，参选人可以决定延长比选截止日期，并以书面形式通知所有领取比选文件的参选人。

7、比选文件解释

本比选文件的最终解释权归采购人及采购代理机构。

### 第三节  参选文件

8.参选文件计量单位

参选文件中所使用的计量单位，除比选文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.参选文件的组成

参选人必须按照第六章参选文件格式内容编制，认真按照格式填写全部内容。

参选文件的组成，必须按照比选文件的要求统一格式。所提供的全部文件是真实的、可靠的、是有效期内的。如经审查有虚假行为的视其参选无效，参选保证金将不予退还。

10.参选内容填写说明

10.1参选文件按统一格式填写，未提供格式的由参选人自拟格式。

10.2参选一览表为在比选仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

10.3参选文件附件由参选人自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码。

11.参选报价

11.1所有参选均以人民币报价。

11.2参选人要按《参选一览表》（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其它事项的所有内容。并由法人代表或授权代表签署。如参选函、参选一览表、设备分项报价表三者价格有出入时，按分项报价表的分项相加修正，如不同意修正的参选人视为参选无效。

11.3对于非标准货物的参选，还应填报价明细表（报价明细表格式由参选人自行设计）。

11.4参选人如需用外汇购入某些参选货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

12.参选保证金（如有）

12.1参选人应按国家法律法规要求和参选须知一览表中规定的数额交纳参选保证金。

12.2未按第12.1要求提交参选保证金的参选将被视为参选无效。

12.3第一成交候选人保证金待提供与业主合同扫描件后退还，其他成交候选人待第一成交候选人签订合同后五个工作日内退还，非成交候选人待公示结束后五个工作日内退还。详细退还方式见参选保证金退还联系函。

12.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）比选后在参选有效期间，参选人撤回其参选文件。

（2）参选人在参选文件中提供了虚假材料。

（3）成交人不按本须知规定签约。

（4）成交人不按本须知规定缴付成交服务费。

（5）购买过文件无故放弃参选且拒不递交弃标函的。

（6）法律法规规定的其它情形。

13.参选文件的有效期

13.1除参选人须知前附表另有规定外，自比选日起90天，参选文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的参选，将被视为参选无效。

13.2在特殊的情况下，采购人可与参选人协商延长参选文件的有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。按本须知第12条规定的参选保证金的有效期也相应延长。参选人可以拒绝接受延期要求，而不导致保证金不予退还。同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。

14.参选文件的签署及规定

14.1组成参选文件的各项资料（本须知第9条中所规定）均应遵守本条。

14.2参选人应填写单位全称，同时加盖公章。

14.3参选文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

14.4参选文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，否则可能导致废标。

14.5参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

### 第四节  参选文件的递交

15.参选文件的递交及加密

详见参选人须知前附表。

16.参选截止时间

16.1参选文件必须在参选截止时间前送达到指定的参选地点。

16.2采购人若推迟参选截止时间，则必须通知参选人。在这种情况下，采购人和参选人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.3在参选截止时间以后送达的参选文件，采购人及采购代理机构将拒绝接受。

17.参选文件的修改和撤回

17.1参选以后，如果参选人提出书面修改和撤标要求，在参选截止时间前送达采购人者，采购人可以予以接受，但不退还参选文件。

17.2参选人修改参选文件的书面材料，须在参选截止时间前进行。

17.3撤回参选应以书面形式通知采购人和采购代理机构，撤回参选的时间以送达采购人日戳为准。

17.4 比选后参选人不得撤回参选，否则参选保证金将不予退还。

### 第五节  比选及评审

18.比选

18.1参选人按照比选文件规定的时间、地点公开比选。比选会由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

18.2比选程序：

18.2.1主持人按下列程序进行比选会：

（1）宣布比选仪式开始；

（2） 选取参选人的代表共同检查各参选文件密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的质疑和投诉；

（3）现场宣读价格；

（4）确认比选记录；

（5）进入评审程序。

18.3在比选会上，将公布参选人的参选一览表中主要内容。

18.4比选时参选人满足三家及以上的情况进行比选；评审过程中通过资格审查的参选人不满三家时，评审委员会认为有竞争性的情况下，业主单位有权进行两家评审（评审办法将采用原评审办法）或独家采购。

18.5如本项目参选人不满三家将发布二次比选公告，二次比选公告后参选人仍不满三家的，评审委员会认为具有竞争性，则继续按原评审办法评审；如评审委员会认为不具有竞争性，则可以现场转为谈判或者独家采购，采用谈判方式的，有效参选人需满足2家，评审委员会要求有效参选人进行二次或多次报价，每次报价都可能为最终报价，最终报价低的参选人将被评审委员会确定为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，最终报价书由各参选人签字盖章确认，并作为成交价。采用独家采购方式的，由评审委员会与参选人直接就价格、服务等商务条件进行合理确定。

19.评审

评审方法：详见第四章具体内容。

20.评审内容全过程保密

20.1比选会之后，直到确定了最终成交人为止的评审过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较参选的有关资料以及授标意向等，均不得向参选人及其有关人员透露。

20.2在评审期间，参选人企图影响评审的任何活动，将导致参选被拒绝，并承担相应的法律责任。

20.3成交人确定后，评审委员会不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

20.4评审委员会经评审，若所有参选都不符合比选文件要求的，可以否决所有参选。所有参选被否决后，采购人应当依法重新采购。

### 第六节  授权及签订合同

21.最终审查

21.1最终审查的对象是采购项目的第一成交候选人，即意向授予合同的参选人。

21.2最终审查的内容是对第一成交候选人的产品进行性能、技术状况、生产条件、产品质量、参选人资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

21.3最终审查的方式：对第一成交候选人进行询问和考察或要求其提供相关资料；

21.4接受最终审查的成交候选人，必须如实回答和受理采购人的询问或考察，并提供所需的有关真实资料。

21.5如审查结果经评审第一成交候选人不符合比选文件成交条件，则考察排名第二位的成交候选人；如仍不符合成交条件，则考察下一位成交候选人。采购人也可在第一成交候选人不符合成交条件而被取消成交资格后组织重新采购。

22.采购人在授标时有变更数量的权利

在向成交人授予成交通知书前，采购人有权变更比选文件中所载明的非主体采购项目的数量和服务的内容，但不对单价或其它的条件和条款作任何改变。

23.成交通知

23.1在参选有效期内通知所选定的成交人。

23.2采购人或采购代理机构对未成交的参选人不作未成交原因的任何解释。

23.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交人应按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。参选人不得误导买方降低配置签订合同，如经核实发现有此行为的参选人，被视为以不正当的竞标行为骗取成交，将取消其成交资格，并追究其法律责任。

24.2比选文件、成交人的参选文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.3成交人接到成交通知书7个工作日内没有和买方签订合同的，将取消其成交资格，其参选保证金将不予退还。并按比选文件规定推荐下一个成交人或重新采购。

25、比选文件的解释

构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除比选文件中有特别规定外，按比选公告、参选人须知前附表、评审办法、参选人须知、参选文件格式的顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

- 第三章 采购项目要求及技术规格

一、采购项目：综合电动液压手术台（眼科头部）

- 二、采购数量：1台

- 三、技术参数

1、手术床配置平移功能，平移距离至少310mm且全部为可透视材质制成。

★2、台面高度最低≤500mm（提供证明材料）

3、腿板为无段阻尼气压设计，可轻易调整腿部手术位置，随意定位，操作便捷。头、脚板可互换安装，满足不同手术需求

★4、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥70mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。(提供证明)。

5、可一键式调节自动水平复位。

6、单键可完成腰上/腰下角度、可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多方面之手术需求

7、台柱配备辅助控制面板，清晰可见，方便寻找且操作体位。

★8、手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键按键快插式连接结构，降低医护人员操作难度。(提供证明材料)

★9、手术床升降距离≥500mm，即可适用于神经外科等低体位手术需要，又可适用于骨科等需要拍片等高体位手术需要。（提供证明材料）

10、手术床配有高性能充电电池，电池单次充满电可满足约1周手术需要。

★11、设备整机出厂前进行油路系统过滤处理，防止杂质堵塞，保证手术床经久耐用。（提供证明材料）。

★12、床体框架、侧轨、升降柱罩采用防锈耐磨损的不锈钢材质。（提供第三方检测报告证明）

★13、手术床通过EMC测试，保障设备使用过程安全性（提供检测报告证明）

14、腿板可90度外展后再下折，操作便捷。（提供实物照片证明）

15、手术床可电动实现：头脚倾、左右倾、背板折转、平移、升降等电动动作

15.1 纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥25°

15.2 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

15.3 背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35°

15.4 腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°

★15.5 手术床承载重量：≥350kg（提供检测报告证明）

16、基本配置（包含不限于）：

电动手术床主床, 配记忆海绵床垫、头板、背板、主机、分体式腿板、备用面板，手持控制器、手架一对（含夹持器）、幕帘架（含夹持器）、配置头托一个含头架适配器一个、侧卧手架一个含快锁夹持器一个

★17、标配手持有限遥控器和辅助控制器二套控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行（提供证明材料）

四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。

五、最高限价：20.2万，包含税金、运费、设备硬软件安装，相关耗材分项报价不计入总价。

六、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，其它由参选人填写，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。

| 货物类 |  |
| --- | --- |
| 货物名称： |  |
| 品牌（如有）： |  |
| 规格型号： |  |
| 数量： |  |
| 单价： |  |

第四章 评审方法

## 一、总  则

第一条为了做好铜陵市立医院综合电动液压手术台（眼科头部）采购项目（项目编号：皖世华代字[2024]第036号）的评审工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、参选人的合法权益，本着公开、公平、公正的原则，制定本评审办法。

第二条本次项目评审办法采用综合评审法。

第三条本项目将依法组建不少于3人或3人以上单数组成的评审委员会，负责本项目的评审工作。

第四条评审委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次比选的参选人所提供的设备价格、性能、质量、服务及对比选文件的符合性及响应性。

## 二、评审程序及评审细则

第五条评审工作于比选会后进行。评审委员会应认真研究比选文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）采购的目标；

（二）采购项目的范围和性质；

（三）采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）采购文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

第六条有效参选应符合以下原则：

（一）满足比选文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过参选有效性评审；

（四）评审委员会依据比选文件认定的其他原则。

第七条评审委员会遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照比选文件规定的评审办法对参选文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条评审中，评审委员会发现参选人的参选文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合比选文件规定等情况需要澄清时，评审委员会将以询标的方式告知并要求参选人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合比选文件的参选文件，评审委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对参选人的评审结论分为通过和未通过。

当参选文件出现前款情形，参选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准，其他未尽事宜可以参照合同法有关合同条款的解释规定。

第九条本项目以下评审办法：

综合评审法：是指评审委员会对满足比选文件实质性要求的参选文件，按照比选文件评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由采购人现场摇号/评审委员会投票方式确定成交候选人顺序。

第十条各参选人的评审结论一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十一条按照参选人综合评分由高到低排出预成交人及预成交候选人。（适用于综合评审法）

第十二条评审委员会在评审过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条评审委员会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

其他按照无效参选处理的情形：

（1）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）未实质性响应比选文件的；

（3）参选文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（4）参数、规格偏离超过比选文件规定的

（5）串通参选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（6）法律、法规和规章规定的其他情形的。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第十四条参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会有权否决其参选。

第十五条评审后，评审委员会应编写评审报告并签字。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审委员会全体成员及监督员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十六条 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 三、评审纪律

第十七条评审委员会和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次比选文件进行评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、参选人的合法权益。

第十八条在评审过程中，评委及其他评审工作人员必须对评审情况严格保密，任何人不得将评审情况透露给与参选人有关的单位和个人。如有违反评审纪律的情况发生，追究有关当事人的责任。

## 四、评审办法

1、资格审查合格后，评审委员会对参选文件进行符合性审查。

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 参选人营业执照或事业单位法人证书 | 具有合法有效的统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书 |
|  | 参选信用记录 | 参选人不存在以下不良信用记录情形之一： （1）参选人被人民法院列入失信被执行人的。 （2）参选人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。 （3）参选人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。 （4）参选人被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的。 （5）近三年内（自开标之日起上推三年），参选人或其法定代表人或拟派项目负责人（项目经理）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 参选人提供承诺书或网页截图。 |
|  | 承诺书 | 参选人提供以下承诺： 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物比选中同时参选。 |
|  | 参选人资质要求 | 1、参选人参选产品须具有有效的医疗器械注册证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成产品备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。 2、参选人为参选产品的生产企业，须具有有效的医疗器械生产许可证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成生产备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。 3、参选人为经营企业时，须具有有效的医疗器械经营许可证（第三类医疗器械时）或已完成经营备案并获取备案编号（属于第二类医疗器械时）。如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证(编号)，但须在参选文件中进行说明。 |
|  | 授权委托书 | 参选人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。按规定格式提供授权委托书加盖公章放入参选文件。 |

- 2、有下列情况之一的参选，实质性评审不合格：

- （1）参选文件未加盖单位公章或无法人代表或法人授权代表的签字；

- （2）参选文件签署人未获得法人代表授权；

- （3）参选文件未按比选文件中规定的格式内容填写；

- （4）主要技术规格和合同的重要条款与比选文件有实质性偏差或保留的；

- （5）资格证明文件不全的；

- （6）超过最高限价的；

- （7）其他违反有关法律法规规定的；

- （8）参选人有串通行为的；或恶意报价行为的；或弄虚作假行为的。

- 3、报价部分评审

- 3.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，评审其报价部分。对所有产品的单价汇总后进行报价评审

- 3.2评审委员会将对进入报价部分评审的各参选人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 3.2.1参选文件中参选一览表（报价表）内容与参选文件中相应内容不一致的，以参选一览表（报价表）为准；

- 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以参选一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经参选人确认后产生约束力，参选人的确认应当采用书面形式，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字)认可。参选人的澄清、说明或者补正不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。参选人不确认的，其参选无效。

- 3.3报价无效的几种情况。出现其中一种情形，报价即为不合格，不参与报价评审且不推荐为成交候选人；

3.3.1参选报价高于最高限价（包括设备分项价格）；

3.3.2参选报价中变更采购人提供的暂定价格的；

3.3.3经评审委员会认定低于成本的；

3.3.4参选报价低于全体有效参选人平均报价80%的；

3.3.5评审小组认为参选单位的报价明显低于其他通过符合性审查参选单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供说明，并按评审委员会要求提交相关证明材料；参选单位不能在规定时间内证明其报价合理性的，评审小组应当将其报价作为无效报价处理。

4、本比选项目评审采用综合评审法，从技术（70分）和价格（30分）两方面进行评分，总分值为100分。

4.1评委会对初审合格的参选人先进行技术标评审：

|  | 产品技术性能 （39分） | - 评审委员会成员根据参选人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得39分。 1.带★参数每满足1项得3分，最高得27分。 2.非★参数每满足1项得1分，最高得12分。 注：带“★”的参数须在参选文件中提供技术支持资料，并标明页数，未提供的按此★项负偏离。 - 注：需根据采购需求提供相关证明材料扫描件加盖公章放入参选文件；未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品方案 （7分） | 根据所投产品功能及配置、技术先进性及产品综合性能等进行综合评分。所投产品功能及配置、技术先进性及产品综合性能优得7分；所投产品功能及配置、技术先进性及产品综合性能良得5分；所投产品功能及配置、技术先进性及产品综合性能一般得3分；所投产品功能及配置、技术先进性及产品综合性能较差得1分，须提供相关支撑材料或方案，未提供不得分，满分7分。 |
|  | 售后服务 方案 （12分） | 根据招标文件要求，针对投标人售后服务能力进行综合评价，其中： 1、售后服务方案：根据投标人提供的售后服务计划的完整性、可行性、响应服务时间的长短、人员配置等售后服务保障措施，内容完善，完全满足项目要求得3分；基本符合项目要求的得1分；提供不全或未提供的不得分。 2、故障应急处置预案：内容完善，完全满足项目要求得3分；基本符合项目要求的得1分；提供不全或未提供的不得分。 3、备品备件供应：内容完善，完全满足项目要求得3分；基本符合项目要求的得1分；提供不全或未提供的不得分。 4、培训服务方案：针对性强，内容完善，完全满足项目要求得3分；基本符合项目要求的得1分；提供不全或未提供的不得分。 |
|  | 产品业绩 （12分） | - 自2020年12月1日以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），参选人具有所投产品供货业绩的，每提供一个业绩得4分，满分12分。 注：1、此处业绩系指所投产品（同品牌同型号）业绩，不限合同签订主体。2、参选文件中提供合同复印件，合同中必须体现签订时间和货物名称、品牌、型号等相关内容，以及合同双方公章、法人/授权人签字或印章，否则不予认可。 |
| 参选报价评分标准 | 30分 | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后二位） |

注：各参选人的商务、技术得分取所有评委评分的平均值（小数点后保留2位，第三位四舍五入）。

4.2参选人的最后综合得分分值为报价得分+技术标得分。

4.3评审委员会依据本评审办法，按照得分的高低排列顺序，得分最高的参选人为第一成交候选人，其次为第二成交候选人，依此类推。

4.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求签署合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交，也可重新比选。

4.5最低参选报价不能作为成交的保证。

第五章 合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的服务，比如指导安装、调试、提供技术协助、培训和其它类似义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定的提供货物和服务的具有法人资格并具备相应经营资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

（8）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范（详见技术要求）

提交货物的技术规范应与比选文件规定的技术要求及其参选文件的规格偏差表（如果被买方接受的话）相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或者工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细原始货物清单、质量证明书、合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(a)收货人：

(b)合同号：

(c)装运标志：

(d)目的地：

(f)货物名称、品目号和箱号：

(g)尺寸（长×宽×高，以厘米或cm计）：

5.2 如果货物单件重量在2吨（t）或2吨（t）以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式

（1）现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵施工现场车板交货。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定交货前30天以电报或传真形式将合同号、货物、名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果自负。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米或m³）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或传真通知买方。

如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十(110％)办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或买方自提货方式报价的，其保险由买方办理。

9.付款方式

以正式合同约定方式为准

10.质量保证

10.1 卖方应严格按照技术要求和国家、部（专业）有关标准、国际相关标准或合同规定的标准生产和检验，确保产品质量。产品应完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

10.2 卖方保证设备的正确安装、正常运转和保养，使其使用寿命内具有满意的性能。

10.3 在设备验收后的质量保证期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应配合解决，但费用由买方负担。

10.4 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

10.5 卖方提供设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的一定周期。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件并对修理和更换的部件提供新的一轮质量保证期。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：卖方应退回买方支付的设备款，同时应承担该设备的交付和运行过程中产生的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。

（2）更换设备：由卖方承担所发生的直接费用。

（3）贬值处理。

10.6卖方应按时完成所投项目的机房改造工程。

11.检验、验收

11.1 在交货前，卖方应按合同规定的检验方法对货物的质量、规格等进行详细而全面的检验，其记录附在质量证明书内。检验结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。但有关质量、规格、性能、数量或质量的检测不应视为最终检测。

11.2 货物送抵交货现场后应及时进行开箱检验、验收。验收时买卖双方应同时在场，若卖方不能到达验收现场，在卖方允许下，买方可单独开箱验收。若卖方24小时内对甲方验货邀请没有响应,则买方视为卖方同意甲方单独开箱验收,开箱后一切问题卖方均应承认。

11.3 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格等进行检验，并出具检验证书，如发现货物的规格或数量两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

11.4 卖方应按时完成所投项目的机房改造工程，并保证机房通过买方和相关部门的验收达到合格和通过。

12.提供的证明资料

各种必须的检验报告、增值税发票、装箱单、材料的原产地证明、商检证明及相关单的复印件。

13.现场及售后服务

13.1 若卖方所供的货物设备和机房改造材料出现质量问题，应在接到买方通知后二十四小时之内到达现场，从速解决问题，免费服务。

13.2 若买方在施工过程中发生本合同范围内材料出现数量缺口在10%以内，卖方同意10日内按合同价格给与补齐。

13.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新，并符合比选规定的规格、品质及性能，并承担因此而产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。对换货的质量，卖方应按采购要求提供等质量且有同样的保质期。

14.延期交货

14.1 卖方应按照“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况 ，应及时以书面形式将不能按时交货的理由，延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件同挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16.税费

16.1根据国家现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

16.2根据国家现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

16.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

17.仲裁

17.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁，仲裁地点为合同签订地。

17.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

17.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同其它部分应继续执行。

18.转让和分包

18.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18.2对参选中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原参选文件中或后来发出的分包通知不能解除卖方履行本合同的义务。

19.合同修改

19.1欲对本合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

20.通知

20.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

21.计量单位

21.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

22.适用法律

22.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

23.合同生效及其它

23.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

23.2本合同一式肆份，以中文书写，成交方执壹份，采购方执叁份。

23.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第六章 参选文件格式

参选文件封面格式

（项目名称）

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　   　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

索引表

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选函 |  |
| 2 | 参选一览表 |  |
| 3 | 设备分项报价表 |  |
| 4 | 选备件清单 |  |
| 5 | 主要材料、零部件、配套件清单 |  |
| 6 | 随机备品备件及专用工具清单 |  |
| 7 | 商务偏离表 |  |
| 8 | 技术规格偏离表 |  |
| 9 | 售后服务方案 |  |
| 10 | 参选产品方案 |  |
| 11 | 参选企业简介 |  |
| 12 | 法人代表授权书 |  |
| 13 | 其他比选文件规定的资质文件、材料以及公告中和评审办法中规定的所有资格证明文件 |  |
| 14 | 其他参选人认为需要提供的其他材料 |  |
| 注：须标注资料所在页码范围，否则可能导致其废标。 |  |  |

## （1）参 选 函

致：

根据贵方（项目名称）          比选文件（项目编号：               ），我方正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                的单位名称），提交参选文件电子版   份，提交参选保证金，金额为人民币         元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）按照比选文件所规定的内容我方参选货物的总报价为：

（小写）            （大写）                        元人民币。

（2）我们承担根据比选文件的规定，完成合同规定的责任和义务。

（3）我们已详细审核并理解了全部比选文件，包括比选文件的补遗文件（如有时）、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意在比选文件规定的比选日期起遵循本参选文件，在比选文件规定的参选有效期（本参选自比选之日起    天有效）满之前均具有约束力，并有可能成交。

（5）如果我司发生参选人须知12.4条的情况，我们的参选保证金可不再要求贵方予以退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本参选有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的参选或拒绝任何参选。

（8）我方如成交，同意按照比选文件规定支付采购代理费用。

参选单位名称：                 （公章）

法人代表或授权代表：               （签字或签章）

与本参选有关的正式通讯地址为：

邮政编码：            开户银行：

电话：            帐号：

传真：

年        月        日

## （2）参选一览表

项   目  名   称：

项   目  编   号：

参选人名称和国籍 ：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号和规格 | 产地 | 数量 | 制造商名称 | 价格 条件 | 参选总价 | 参选 声明 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 到医 院价 | 小写:_____ 大写:_____ |  |  |  |  |

参选人代表签字盖章：________________________

注：1、参选报价包含交付使用前的全部费用，包括货物的制作成本、附件、配件、备品备件及专用工具费等、安装调试费（含人工费、各种辅材费等）、其他费用（如包装费、运输费、保险费、资料费、货物运抵项目现场所产生的其他费用、保管费、质保期内的维修费，以及参选人认为需要的其他费用等）、培训费、所有价内价外税金（包括进口产品的关税、增值税）、进口产品清关费用、采购代理服务费、合理利润等。采购人不再为此次项目支付任何费用。

2、参选函和参选一览表内容不一致时以参选一览表为准。

## （3）设备分项报价表

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 型号规格 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

参 选 人（盖章）                                              年   月   日

耗材报价表（如有耗材须填写）

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 型号规格 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

参 选 人（盖章）                                              年   月   日

## （4）选备件清单

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 型号规格 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

参 选 人（盖章）                                              年   月   日

## （5）主要材料、零部件、配套件清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总 价 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （6）随机备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产 地 | 制造厂商 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参 选 人（盖章）                                                                        年   月   日

## （7）商务偏离表

采购项目名称：                                     项目编号：

| 章节号 | 参选人的偏离 | 偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

## （8）技术规格偏离表

采购项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 参选人的偏离 | 偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、参选人如因没有认真填写此表所造成的落选其结果由参选人负责，如无偏离可填“无偏离”。

2、如参选人在参选文件中无商务和技术偏离表默认完全响应比选文件的商务和技术要求。

3、技术偏离表与文件第三章采购项目要求及技术规格应分别按照要求作出应答，技术偏离表针对偏离项目填写内容，具体技术参数响应性以第三章采购项目要求及技术规格内容为准。

参选单位全称(公章)：               法人代表或授权代表(签字)：

## （9）售后服务方案

（格式自拟）

## （10）参选产品方案

参选设备报告

1． 参选设备型号、规格、技术参数和说明。
　　2． 参选设备的质量标准、检测标准、测试手段。
　　3． 对参选设备的设计、制造、安装、测试等方面采取技术和组织措施。
　　4． 交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件。
　　5． 技术服务。
　　6． 备品备件提供情况。
　　7． 参选单位认为有必要说明的问题。

（11）参选企业简介

（格式自拟）

## （12）法人代表授权书

：

（参选单位全称）法人代表             授权             （授权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的               项目（项目编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

参选单位全称（公章）：

日        期：

授权代表签字：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传        真：

电        话：

注：参选人如因没有认真填写此表所造成的参选被拒绝其结果由参选人负责

法人身份证复印件

授权代表身份证复印件

（13）其他比选文件规定的资质文件、材料以及公告中和评审办法中规定的所有资格证明文件（格式自拟）

## （14）其他参选人认为需要提供的其他材料